## Hi-end
BẢNG BÁO GIÁ TỔNG HỢP VANTECH
HIGH-END SERI
Model | Giá Lẻ (VNĐ) | Đặc tính | Hình ảnh
HIGH-END ANALOG CAMERA
VPH-201DA | 800000 | CAMERA DOME AHD/TVI 2MP - Độ phân giải 2.0MP (1920 x 1080) - Ống kính tiêu cự cố định: 3.6/6mm - Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 30m - Điện áp đầu vào: DC12V ±10% - Nhiệt độ vận hành: -10°C + 55°C / < 95% RH
VPH-202BA | 800000 | CAMERA THÂN AHD/TVI 1080P - Độ phân giải 2.0MP (1920 x 1080) - Ống kính tiêu cự cố định: 3.6/6mm - Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 30m - Điện áp đầu vào: DC12V ±10% - Nhiệt độ vận hành: -10°C + 55°C / < 95% RH - Tiêu chuẩn IP66 chống bụi và chống nước
VPH-A203PIR | 1000000 | CAMERA THÂN PIR AHD/TVI 2MP '- Độ phân giải 2.0MP (1920 x 1080) - Ống kính tiêu cự cố định 3.6/6mm - Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 30m - Điện áp đầu vào: DC12V ±10% - Nhiệt độ vận hành: -10°C + 55°C / < 95% RH - Tích hợp cảm biến PIR (7m - 120º) - Tiêu chuẩn IP66 chống bụi và nước
VPH-AF204PIR | 2200000 | CAMERA THÂN PIR AHD/TVI 2MP '- Độ phân giải 2.0MP (1920 x 1080) - Ống kính tiêu cự cố định 3.6/6mm - Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 30m - Điện áp đầu vào: DC12V ±10% - Nhiệt độ vận hành: -10°C + 55°C / < 95% RH - Tích hợp cảm biến PIR (7m - 120º) & còi hú, đèn chớp - Tiêu chuẩn IP66 chống bụi và nước
HIGH-END IP CAMERA
VPH-M306IP | 1500000 | 2.0MP N ETWORK AUDIO BULLET CAMERA '- Độ phân giải: 2.0MP (1920 x 1080) - Chuẩn nén H .264/H.265 - Ống kính tiêu cự cố định: 3.6mm - Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 3 0m - Tích hợp M icrophone l ọc nhiễu - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD - Hỗ trợ P oE / ONVIF / Ip66
VPH-322PIR | 2200000 | CAMERA THÂN PIR IP 2MP '- Độ phân giải: 2MP - Ống kính tiêu cự cố định: 3.6mm - Chuẩn nén H.265 - Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 30m - Tích hợp cảm biến PIR (7m - 120º) & Còi hú, đèn chớp - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD - Tích hợp microphone chống nhiễu - Tiêu chuẩn IP66 chống bụi và nước - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí
VPH-522PIR | 2400000 | CAMERA THÂN PIR IP 5MP '- Độ phân giải: 5MP - Ống kính tiêu cự cố định: 2.8mm - Chuẩn nén H.265 - Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 30m - Tích hợp cảm biến PIR (7m - 120º) & Còi hú, đèn chớp - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD - Tích hợp microphone chống nhiễu - Tiêu chuẩn IP66 chống bụi và nước - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí
VPH-308M | 1400000 | CAMERA DOME IP 2MP '- Độ phân giải: 2MP - Ống kính tiêu cự cố định: 3.6mm - Chuẩn nén H.265 - Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 30m - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD - Tích hợp MICROPHONE CHỐNG NHIỄU - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí
VPH-309M | 1400000 | CAMERA THÂN IP 2MP - Độ phân giải: 2MP - Ống kính tiêu cự cố định: 3.6mm - Chuẩn nén H.265 - Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 30m - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí
VPH-C408 | 2900000 | 4.0MP IP COLORFUL DOME CAMERA '- Độ phân giải 4MP - Chuẩn nén H.265 - Ống kính tiêu cự cố định: 3.6mm/F1.0 - Tích hợp 01 IR LED + 02 Warm Light LED + 02 Red Blue LED LIGHT - Với 3 chế độ quan sát: * FULL COLOR: cung cấp hình ảnh đầy màu sắc 24/7 * Day&Night: quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 30m * Schedule: Cài đặt ánh sáng theo lịch trình - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD, dung lượng tối đa 256GB - Tích hợp microphone và loa chống nhiễu - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí
VPH-C409 | 2390000 | 4.0MP IP COLORFUL BULLET CAMERA '- Độ phân giải 4MP - Chuẩn nén H.265 - Ống kính tiêu cự cố định: 3.6mm/F1.0 - Tích hợp 01 IR LED + 02 Warm Light LED + 02 Red Blue LED LIGHT - Với 3 chế độ quan sát: * FULL COLOR: cung cấp hình ảnh đầy màu sắc 24/7 * Day&Night: quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 30m * Schedule: Cài đặt ánh sáng theo lịch trình - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD, dung lượng tối đa 256GB - Tích hợp microphone và loa chống nhiễu - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí - Chống nước IP66
VPH-C508AI | 2990000 | CAMERA DOME IP COLORFUL 5MP AI '- Độ phân giải 5MP - Chuẩn nén H.265 - Ống kính tiêu cự cố định: 2.8mm/F1.0 - Tích hợp 01 IR LED + 02 Warm Light LED + 02 Red Blue LED LIGHT - Với 3 chế độ quan sát: * FULL COLOR: cung cấp hình ảnh đầy màu sắc 24/7 * Day&Night: quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 30m * Schedule: Cài đặt ánh sáng theo lịch trình - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD, dung lượng tối đa 256GB - Tích hợp microphone và loa chống nhiễu - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí TÍNH NĂNG AI: - Nhận diện và phân tích khuôn mặt, độ tuổi, giới tính... - Nhận diện biển số xe và phân tích tìm kiếm biển số phương tiện. - Phát hiện, đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo. - Cảnh báo tiếng ồn như: tiếng súng, em bé khóc…
VPH-C509AI | 2990000 | 5.0MP AI IP COLORFUL BULLET CAMERA '- Độ phân giải 5MP ¦ Chuẩn nén H.265 - Ống kính tiêu cự cố định: 3.6mm/F1.0 - Tích hợp 01 IR LED + 02 Warm Light LED + 02 Red Blue LED LIGHT - Với 3 chế độ quan sát: * FULL COLOR: cung cấp hình ảnh đầy màu sắc 24/7 * Day&Night: quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 30m * Schedule: Cài đặt ánh sáng theo lịch trình - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD, dung lượng tối đa 256GB - Tích hợp microphone và loa chống nhiễu - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí - Hỗ trợ chống nước ngoài trời IP66 TÍNH NĂNG AI: - Nhận diện và phân tích khuôn mặt, độ tuổi, giới tính... - Nhận diện biển số xe và phân tích tìm kiếm biển số phương tiện. - Phát hiện, đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo. - Cảnh báo tiếng ồn như: tiếng súng, em bé khóc…
VPH-C518F | Contact Us | CAMERA DOME IP COLORFUL 5MP AI '- Độ phân giải 5 MP - Chuẩn nén H .265 + - Ống kính Cố định : 3.6mm/F1.0 - Tích hợp 0 2 IR LED + 02 Warm Light LED - Tích hợp Mic và Loa - Với 3 chế độ quan sát: * FULL COLOR: cung cấp hình ảnh đầy màu sắc 24/7 * Day&Night: quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 25m * Schedule: Cài đặt ánh sáng theo lịch trình - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro S D, dung lượng tối đa 256GB - Hỗ trợ Alarm (1 input, 1 output) & Audio (1 input (RCA), 1 output (RCA)) - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí - TÍNH NĂNG AI: - Nhận diện và phân tích khuôn mặt, độ tuổi, giới tính... - Nhận diện biển số xe và phân tích tìm kiếm biển số phương tiện. - Phát hiện, đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo. - Cảnh báo tiếng ồn như: tiếng súng, em bé khóc….
VPH-C519F | Contact Us | CAMERA THÂN IP COLORFUL 5MP AI '- Độ phân giải 5 MP - Chuẩn nén H .265 + - Ống kính Cố định : 3.6mm/F1.0 - Tích hợp 4 IR LED + 04 Warm Light LED + 02 Red Blue LED LIGHT - Tích hợp Mic và Loa - Với 3 chế độ quan sát: * FULL COLOR: cung cấp hình ảnh đầy màu sắc 24/7 * Day&Night: quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 25m * Schedule: Cài đặt ánh sáng theo lịch trình - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro S D, dung lượng tối đa 256GB - Hỗ trợ Alarm (1 input, 1 output) & Audio (1 input (RCA), 1 output (RCA)) - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí - Hỗ trợ chống nước ngoài trời IP67 - TÍNH NĂNG AI: - Nhận diện và phân tích khuôn mặt, độ tuổi, giới tính... - Nhận diện biển số xe và phân tích tìm kiếm biển số phương tiện. - Phát hiện, đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo. - Cảnh báo tiếng ồn như: tiếng súng, em bé khóc….
VPH-C518AI | Contact Us | CAMERA DOME IP COLORFUL 5MP AI '- Độ phân giải 5 MP - Chuẩn nén H .265 - Ống kính Vari Focal: 2.8~12mm/F1.2 - Tích hợp 0 2 IR LED + 02 Warm Light LED - Với 3 chế độ quan sát: * FULL COLOR: cung cấp hình ảnh đầy màu sắc 24/7 * Day&Night: quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 40m * Schedule: Cài đặt ánh sáng theo lịch trình - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro S D, dung lượng tối đa 256GB - Hỗ trợ Alarm (1 input, 1 output) & Audio (1 input (RCA), 1 output (RCA)) - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí - TÍNH NĂNG AI: - Nhận diện và phân tích khuôn mặt, độ tuổi, giới tính... - Nhận diện biển số xe và phân tích tìm kiếm biển số phương tiện. - Phát hiện, đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo. - Cảnh báo tiếng ồn như: tiếng súng, em bé khóc….
VPH-C519AI | Contact Us | CAMERA THÂN IP COLORFUL 5MP AI '- Độ phân giải 5 MP - Chuẩn nén H .265 - Ống kính Vari Focal: 2.8~12mm/F1.2 - Tích hợp 1 IR LED + 02 Warm Light LED + 02 Red Blue LED LIGHT - Với 3 chế độ quan sát: * FULL COLOR: cung cấp hình ảnh đầy màu sắc 24/7 * Day&Night: quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 60-80m * Schedule: Cài đặt ánh sáng theo lịch trình - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro S D, dung lượng tối đa 256GB - Hỗ trợ Alarm (1 input, 1 output) & Audio (1 input (RCA), 1 output (RCA)) - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí - Hỗ trợ chống nước ngoài trời IP66 - TÍNH NĂNG AI: - Nhận diện và phân tích khuôn mặt, độ tuổi, giới tính... - Nhận diện biển số xe và phân tích tìm kiếm biển số phương tiện. - Phát hiện, đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo. - Cảnh báo tiếng ồn như: tiếng súng, em bé khóc….
VPH-C438AI | Contact Us | CAMERA DOME IP UTRAL LIGHT 4MP AI '- Độ phân giải 4 MP - Chuẩn nén H .265+ - Ống kính cố định : 3.6mm - 2 LED WARMLIGHT + 02 Red Blue LED LIGHT - Với 2 chế độ quan sát: * FULL COLOR: cung cấp hình ảnh đầy màu sắc 24/7 khoảng cách 25m * Schedule: Cài đặt ánh sáng theo lịch trình - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD, dung lượng tối đa 256GB - Tích hợp Mic và Loa - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí - Hỗ trợ chống nước ngoài trời IP66 - TÍNH NĂNG AI: - Nhận diện và phân tích khuôn mặt, độ tuổi, giới tính... - Nhận diện biển số xe và phân tích tìm kiếm biển số phương tiện. - Phát hiện, đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo. - Cảnh báo tiếng ồn như: tiếng súng, em bé khóc….
VPH-C439AI | Contact Us | CAMERA THÂN IP UTRAL LIGHT 4MP AI '- Độ phân giải 4 MP - Chuẩn nén H .265+ - Ống kính cố định : 3.6mm - 2 LED WARMLIGHT + 02 Red Blue LED LIGHT - Với 2 chế độ quan sát: * FULL COLOR: cung cấp hình ảnh đầy màu sắc 24/7 khoảng cách 25m * Schedule: Cài đặt ánh sáng theo lịch trình - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD, dung lượng tối đa 256GB - Tích hợp Mic và Loa - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí - Hỗ trợ chống nước ngoài trời IP67 - TÍNH NĂNG AI: - Nhận diện và phân tích khuôn mặt, độ tuổi, giới tính... - Nhận diện biển số xe và phân tích tìm kiếm biển số phương tiện. - Phát hiện, đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo. - Cảnh báo tiếng ồn như: tiếng súng, em bé khóc….
VPH-C838AI | Contact Us | CAMERA DOME IP UTRAL LIGHT 8MP AI '- Độ phân giải 8 MP - Chuẩn nén H .265+ - Ống kính cố định : 3.6mm - 2 LED WARMLIGHT + 02 Red Blue LED LIGHT - Với 2 chế độ quan sát: * FULL COLOR: cung cấp hình ảnh đầy màu sắc 24/7 khoảng cách 25m * Schedule: Cài đặt ánh sáng theo lịch trình - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD, dung lượng tối đa 256GB - Tích hợp Mic và Loa - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí - Hỗ trợ chống nước ngoài trời IP66 - TÍNH NĂNG AI: - Nhận diện và phân tích khuôn mặt, độ tuổi, giới tính... - Nhận diện biển số xe và phân tích tìm kiếm biển số phương tiện. - Phát hiện, đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo. - Cảnh báo tiếng ồn như: tiếng súng, em bé khóc….
VPH-C839AI | Contact Us | CAMERA THÂN IP UTRAL LIGHT 8MP AI '- Độ phân giải 8 MP - Chuẩn nén H .265+ - Ống kính cố định : 3.6mm - 2 LED WARMLIGHT + 02 Red Blue LED LIGHT - Với 2 chế độ quan sát: * FULL COLOR: cung cấp hình ảnh đầy màu sắc 24/7 khoảng cách 25m * Schedule: Cài đặt ánh sáng theo lịch trình - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD, dung lượng tối đa 256GB - Tích hợp Mic và Loa - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí - Hỗ trợ chống nước ngoài trời IP67 - TÍNH NĂNG AI: - Nhận diện và phân tích khuôn mặt, độ tuổi, giới tính... - Nhận diện biển số xe và phân tích tìm kiếm biển số phương tiện. - Phát hiện, đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo. - Cảnh báo tiếng ồn như: tiếng súng, em bé khóc….
VPH-C808AI | Contact Us | CAMERA THÂN IP FULL COLOR 8MP AI '- Độ phân giải 8MP - Chuẩn nén H.265 - Ống kính tiêu cự cố định: 3.6mm/F1.0 - Tích hợp 02 IR LED + 02 Warm Light LED + 02 Red Blue LED LIGHT - Với 3 chế độ quan sát: * FULL COLOR: cung cấp hình ảnh đầy màu sắc 24/7 * Day&Night: quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 25m * Schedule: Cài đặt ánh sáng theo lịch trình - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD, dung lượng tối đa 256GB - Tích hợp microphone và loa chống nhiễu - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí TÍNH NĂNG AI: - Nhận diện và phân tích khuôn mặt, độ tuổi, giới tính... - Nhận diện biển số xe và phân tích tìm kiếm biển số phương tiện. - Phát hiện, đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo. - Cảnh báo tiếng ồn như: tiếng súng, em bé khóc…
VPH-C809AI | Contact Us | CAMERA THÂN IP FULL COLOR 8MP AI '- Độ phân giải 8MP - Chuẩn nén H.265 - Ống kính tiêu cự cố định: 3.6mm/F1.0 - Tích hợp 04 IR LED + 04 Warm Light LED + 02 Red Blue LED LIGHT - Với 3 chế độ quan sát: * FULL COLOR: cung cấp hình ảnh đầy màu sắc 24/7 * Day&Night: quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 25m * Schedule: Cài đặt ánh sáng theo lịch trình - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD, dung lượng tối đa 256GB - Tích hợp microphone và loa chống nhiễu - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí TÍNH NĂNG AI: - Nhận diện và phân tích khuôn mặt, độ tuổi, giới tính... - Nhận diện biển số xe và phân tích tìm kiếm biển số phương tiện. - Phát hiện, đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo. - Cảnh báo tiếng ồn như: tiếng súng, em bé khóc…
VPH-C818AI | Contact Us | CAMERA THÂN IP FULL COLOR 8MP AI '- Độ phân giải 8 MP - Chuẩn nén H .265+ - Ống kính đa tiêu cự : 2.8-12mm - 2 LED IR + 2 LED WARMLIGHT + 02 Red Blue LED LIGHT - Với 3 chế độ quan sát: * FULL COLOR: cung cấp hình ảnh đầy màu sắc 24/7 khoảng cách 20m * Ngày/Đêm: quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 25m * Schedule: Cài đặt ánh sáng theo lịch trình - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD, dung lượng tối đa 256GB - Tích hợp Mic và Loa - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí - Hỗ trợ chống nước ngoài trời IP67 - TÍNH NĂNG AI: - Nhận diện và phân tích khuôn mặt, độ tuổi, giới tính... - Nhận diện biển số xe và phân tích tìm kiếm biển số phương tiện. - Phát hiện, đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo. - Cảnh báo tiếng ồn như: tiếng súng, em bé khóc….
VPH-C819AI | Contact Us | CAMERA THÂN IP FULL COLOR 8MP AI '- Độ phân giải 8 MP - Chuẩn nén H .265+ - Ống kính đa tiêu cự : 2.8-12mm - 4 LED IR + 4 LED WARMLIGHT + 02 Red Blue LED LIGHT - Với 3 chế độ quan sát: * FULL COLOR: cung cấp hình ảnh đầy màu sắc 24/7 khoảng cách 25m * Ngày/Đêm: quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 35m * Schedule: Cài đặt ánh sáng theo lịch trình - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD, dung lượng tối đa 256GB - Tích hợp Mic và Loa - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí - Hỗ trợ chống nước ngoài trời IP67 - TÍNH NĂNG AI: - Nhận diện và phân tích khuôn mặt, độ tuổi, giới tính... - Nhận diện biển số xe và phân tích tìm kiếm biển số phương tiện. - Phát hiện, đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo. - Cảnh báo tiếng ồn như: tiếng súng, em bé khóc….
VPH-C8100AI | Contact Us | CAMERA THÂN IP COLORFUL 8.0MP AI - Độ phân giải 8.0 MP - Chuẩn nén H .265+/H265 - Ống kính Vari Focal: 5~50mm/F No. 2.0±5% - Tích hợp 1 IR LED + 02 Warm Light LED + 02 Red Blue LED LIGHT - Với 3 chế độ quan sát: * FULL COLOR: cung cấp hình ảnh đầy màu sắc 24/7 * Day&Night: quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 60-80m * Schedule: Cài đặt ánh sáng theo lịch trình - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD, dung lượng tối đa 256GB - Hỗ trợ Alarm (1 input, 1 output) & Audio (1 input (RCA), 1 output (RCA)) - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí - Hỗ trợ chống nước ngoài trời IP67 - TÍNH NĂNG AI: - Nhận diện và phân tích khuôn mặt, độ tuổi, giới tính... - Nhận diện biển số xe và phân tích tìm kiếm biển số phương tiện. - Phát hiện, đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo. - Cảnh báo tiếng ồn như: tiếng súng, em bé khóc….
VPH-301IP | 1600000 | CAMERA DOME IP 2MP - Độ phân giải: 2.0MP (1920 x 1080) - Chuẩn nén H .264/H.265 - Ống kính tiêu cự cố định: 3.6mm - Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 3 0m - Tích hợp M icrophone lọc nhiễu - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD - Hỗ trợ P oE / ONVIF / Ip66
VPH-302IP | 1500000 | CAMERA THÂN IP 2MP - Độ phân giải: 2MP - Ống kính tiêu cự cố định: 3.6mm - Chuẩn nén H.265 - Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 30m - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí
VPH-353IP | 2850000 | CAMERA DOME IP 5MP - Độ phân giải: 5MP - Ống kính tiêu cự cố định: 3.6mm - Chuẩn nén H.265 - Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 30m - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD - Tích hợp microphone chống nhiễu - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí"
VPH-352IP | 3400000 | CAMERA THÂN IP 5MP "- Độ phân giải: 5MP - Ống kính tiêu cự cố định: 3.6mm - Chuẩn nén H.265 - Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 30m - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD - Tích hợp microphone chống nhiễu - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí"
VPH-304IP | 4400000 | CAMERA DOME IP 2MP '- Độ phân giải: 2MP - Ống kính đa tiêu cự: 2.8~12mm - Chuẩn nén H.265 - Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 50m - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD - Tích hợp microphone chống nhiễu - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí
VPH-305IP | 4400000 | CAMERA THÂN IP 2MP - Độ phân giải: 2MP - Ống kính đa tiêu cự: 2.8~12mm - Chuẩn nén H.265 - Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 50m - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí
VPH-3651AI | 4980000 | CAMERA DOME IP 5MP AI '- Độ phân giải 5.0MP - Chuẩn nén: H.265 - Ống kính 3.6mm / 6mm - Hồng ngoại 30m - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD - Tính năng AI (Phân tích Khuôn Mặt) TÍNH NĂNG AI: - N HẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT, độ tuổi, giới tính...- Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo.
VPH-3652AI | 6500000 | CAMERA DOME IP 5MP AI '- Độ phân giải: 5MP - Ống kính đa tiêu cự: 2.7~13.5mm - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD - Hỗ trợ cổng: Alarm (in/out), Audio (in/out) TÍNH NĂNG AI: - Nhận diện và phân tích khuôn mặt, độ tuổi, giới tính... - NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE và phân tích tìm kiếm biển số phương tiện. - Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo.
VPH-3653AI | 5800000 | CAMERA DOME IP 5MP AI '- Độ phân giải: 5MP - Ống kính đa tiêu cự: 2.8mm - Chuẩn nén H.265+ / H.265 - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD - Hỗ trợ cổng: Alarm (in/out), Audio (in/out) TÍNH NĂNG AI: - Nhận diện và phân tích khuôn mặt, độ tuổi, giới tính... - NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE và phân tích tìm kiếm biển số phương tiện. - Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo
VPH-3654AI | 6800000 | CAMERA DOME IP 5MP AI '- Độ phân giải: 5 MP - Ống kính đa tiêu cự: 2.7~13.5mm - Chuẩn nén H .265 - Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 4 0m - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD TÍNH NĂNG AI: - N HẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT, độ tuổi, giới tính...- Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo.
VPH-3655AI | 3800000 | CAMERA DOME IP 5MP AI '- Độ phân giải 5.0MP - Chuẩn nén: H.265 - Ống kính 3.6mm / 6mm - Hồng ngoại 30m - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD TÍNH NĂNG AI: - N HẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT, độ tuổi, giới tính...- Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo.
VPH-3646AI | 5500000 | CAMERA THÂN IP 5MP AI '- Độ phân giải: 5 MP - Ống kính tiêu cự cố định: 3 .6/6mm - Chuẩn nén H .265 - Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 5 0m - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD TÍNH NĂNG AI: - NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT, độ tuổi, giới tính... - Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo.
VPH-3656AI | 6800000 | CAMERA THÂN IP 5MP AI '- Độ phân giải: 5 MP - Ống kính đa tiêu cự: 2 .7~13.5mm - Chuẩn nén H .265 - Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 5 0m - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD TÍNH NĂNG AI: - NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT, độ tuổi, giới tính... - Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo.
VPH-3657AI | 12000000 | CAMERA THÂN IP 5MP AI '- Độ phân giải: 5 MP - Ống kính đa tiêu cự: 5~50mm - Chuẩn nén H.265 - Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 80m - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD TÍNH NĂNG AI: - NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT, độ tuổi, giới tính... - Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo.
VPH-5733AI | 26000000 | CAMERA 33X PTZ IP 5MP - Độ phân giải: 5 MP ¦ Chuẩn nén H .265 - Ống kính ZOOM tiêu cự: 4.5 ~148mm (33X Z oom quang) - Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại 150m - Tích hợp 01 khe cắm thẻ nhớ micro SD - Tiêu chuẩn Ip67 chống bụi và nước - Hỗ trợ lưu trữ sự kiện Cloud Dropbox - Hỗ trợ tên miền VANTECHDNS, P2P miễn phí TÍNH NĂNG AI: - N HẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT, độ tuổi, giới tính...- Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo
ĐẦU GHI HÌNH 5 IN 1
VPH-D4008HR-P | 2400000 | 8CH XVR 5-in-1 2.0MP - Đầu ghi hình XVR 5-in-1 (IP, Analog, HD-CVI, AHD, TVI) Chế độ kết nối đầu vào: * 8 kênh Analog HD 5MP-Lite(1280x1944) + 2 kênh IP 2MP * 10 kênh IP 2MP hoặc chế độ tuỳ chọn khác - Chuẩn nén H.265 - Băng thông tổng hợp tối đa 40Mbps
VPH-D4504HR | 2400000 | XVR 4CH 5in1 5MP '- Đầu ghi hình XVR 5-in-1 (IP, Analog, HD-CVI, AHD, TVI) Chế độ kết nối đầu vào: * 4 kênh Analog HD 5MP + 2 kênh IP 8MP * 6 kênh IP 5MP hoặc chế độ tuỳ chọn khác - Chuẩn nén H.265 - Băng thông tổng hợp tối đa 24Mbps - Hỗ trợ Audio/RS485
VPH-D4508HR | 2950000 | XVR 8CH 5in1 5MP '- Đầu ghi hình XVR 5-in-1 (IP, Analog, HD-CVI, AHD, TVI) Chế độ kết nối đầu vào: * 8 kênh Analog HD 5MP + 4 kênh IP 8MP * 12 kênh IP 5MP hoặc chế độ tuỳ chọn khác - Chuẩn nén H.265 - Băng thông tổng hợp tối đa 48Mbps - Hỗ trợ Audio/RS485
VPH-D4516HR | 5800000 | XVR 16CH 5in1 5MP - 16CH Analog HD 5MP + 8CH IP 8MP - Hoặc Full 24CH IP 5MP - Băng thông tối đa 96Mbps - Hỗ trợ Audio/RS485
VPH-D4516HR-P | 4800000 | XVR 16CH 5in1 5MP '- Đầu ghi hình XVR 5-in-1 (IP, Analog, HD-CVI, AHD, TVI) Chế độ kết nối đầu vào: * 16 kênh Analog HD 5MP-Lite(1280x1944) + 4 kênh IP 2MP - Chuẩn nén H.265 - Băng thông tổng hợp tối đa 16Mbps
ĐẦU GHI IP
VPH-N4404LPR | 2600000 | 4CH 2MP H.265 NVR '- Kết nối 4 kênh IP 8MP - Chuẩn nén H.265 - Băng thông tổng hợp tối đa 50Mbps TÍNH NĂNG AI: - Nhận diện và phân tích khuôn mặt, độ tuổi, giới tính... - NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE và phân tích tìm kiếm biển số phương tiện. - Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo.
VPH-N4416LPR | 4950000 | '16CH 4K H.265 AI NVR '- Kết nối 16 kênh IP 8MP - Chuẩn nén H.265 - Băng thông tổng hợp tối đa 112Mbps TÍNH NĂNG AI: - Nhận diện và phân tích khuôn mặt, độ tuổi, giới tính... - NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE và phân tích tìm kiếm biển số phương tiện. - Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo
VPH-N4432LPR | Contact Us | 32CH 4K H.265+ LPR NVR '- Kết nối 32 kênh IP 8 MP - Chuẩn nén H .265+/H265/H264+/H264 - Băng thông in/out : 256M/128M - 2 x HDMI + 1 VGA - 2 x RJ45 1000Mbps - Arlam in/out : 16/1 - Hỗ trợ 2 SATA ( lên đến 10TB mỗi ổ) + 1 ESata TÍNH NĂNG AI: - NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN - NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT, độ tuổi, giới tính.... - Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo. - Cảnh báo đám đông tập trung - Cảnh báo xếp hàng vượt ngưỡng. - Cảnh báo âm thanh đặc biệt
VPH-N4464LPR | Contact Us | 64CH 4K H.265+ LPR NVR '- Kết nối 64 kênh IP 8MP - Chuẩn nén H .265+/H265/H264+/H264 - Băng thông :640M - 4 x HDMI - 2 x RJ45 1000Mbps - Arlam in/out : 16/1 - Hỗ trợ 4 SATA ( lên đến 10TB mỗi ổ) + 1ESata TÍNH NĂNG AI: - NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN. - NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT, độ tuổi, giới tính.... - Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo. - Cảnh báo đám đông tập trung - Cảnh báo xếp hàng vượt ngưỡng. - Cảnh báo âm thanh đặc biệt
VPH-N4408 | 2700000 | 8CH 2MP H.265 NVR '- 8CH IP 2MP - Chuẩn nén H.264/H.265 - Băng thông tối đa 32Mbps - Hỗ trợ 01 SATA
VPH-N4408AI | 4800000 | 8CH 4K H.265 AI NVR - Kết nối 8 kênh IP 8 MP - Chuẩn nén H .265 - Băng thông tổng hợp tối đa 100Mbps TÍNH NĂNG AI: - NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT, độ tuổi, giới tính.... - Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo.
VPH-N4432 | 8000000 | 32CH 4K H.265 AI NVR '- Kết nối 32 kênh IP 8 MP - Chuẩn nén H .265 - Băng thông tổng hợp tối đa 3 20Mbps - Hỗ trợ 0 2 SATA + 1eSATA TÍNH NĂNG AI: - NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT, độ tuổi, giới tính.... - Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo.
VPH-N4464 | 15000000 | 64CH 4K H.265 AI NVR "- Kết nối 64 kênh IP 8 MP - Chuẩn nén H .265 - Băng thông tổng hợp tối đa 6 40Mbps - Hỗ trợ 0 4 SATA + 1eSATA TÍNH NĂNG AI: - NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT, độ tuổi, giới tính.... - Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo."
VPH-N4464H8 | 18000000 | 64CH 4K H.265 AI NVR - Kết nối 64 kênh IP 8 MP - Chuẩn nén H .265 - Băng thông tổng hợp tối đa 6 40Mbps - Hỗ trợ 08 SATA + 1eSATA TÍNH NĂNG AI: - NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT, độ tuổi, giới tính.... - Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo."
VPH-N4464/32PoE | 48000000 | 64CH 4K H.265 AI NVR / PoE '- Kết nối 64 kênh IP 8 MP - Chuẩn nén H .265 - Băng thông tổng hợp tối đa 6 40Mbps - Hỗ trợ 3 2 cổng PoE - Hỗ trợ 0 8 SATA + 1eSATA TÍNH NĂNG AI: - NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT, độ tuổi, giới tính.... - Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo.
VPH-N4464R/32P | Contact Us | 64CH 4K H.265 AI NVR / PoE '- Kết nối 64 kênh IP 8 MP - Chuẩn nén H .265 - Băng thông tổng hợp tối đa 6 40Mbps - Hỗ trợ 3 2 cổng PoE - Hỗ trợ 0 8 SATA + 1eSATA (RAID 0/1/3/5/10) TÍNH NĂNG AI: - NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT, độ tuổi, giới tính.... - Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo.
VPH-N4404/4P | 5500000 | 4CH 4K H.265 AI NVR / PoE '- Kết nối 4 kênh IP 8 MP - Chuẩn nén H .265 - Băng thông tổng hợp tối đa 5 0Mbps - Hỗ trợ 4 cổng PoE - Hỗ trợ 0 1 SATA TÍNH NĂNG AI: - NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT, độ tuổi, giới tính....- Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo.
VPH-N4408/8P | 6500000 | 8CH 4K H.265 AI NVR / PoE - Kết nối 8 kênh IP 8 MP - Chuẩn nén H .265 - Băng thông tổng hợp tối đa 80Mbps - Hỗ trợ 8 cổng PoE - Hỗ trợ 0 1 SATA TÍNH NĂNG AI: - NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT, độ tuổi, giới tính....- Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo.
VPH-N4416/16P | 12000000 | 16CH 4K H.265 AI NVR / PoE - Kết nối 16 kênh IP 16 MP - Chuẩn nén H .265 - Băng thông tổng hợp tối đa 80Mbps - Hỗ trợ 16 cổng PoE - Hỗ trợ 0 1 SATA TÍNH NĂNG AI: - NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT, độ tuổi, giới tính....- Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo.
VPH-N4432/16P | 19800000 | 32CH 4K H.265 AI NVR / PoE '-Kết nối 32 kênh IP 8 MP - Chuẩn nén H .265 - Băng thông tổng hợp tối đa 3 20Mbps - Hỗ trợ 1 6 cổng PoE - Hỗ trợ 0 2 SATA TÍNH NĂNG AI: - NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT, độ tuổi, giới tính.... - Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo.
AI NETWORK SEVER SERIES
VHX-N8256R16 | Contact Us | 256CH 4K H.265+ LPR NVR - Kết nối 256 kênh IP 8MP - Chuẩn nén H .265+/H265/H264+/H264 - Băng thông :1024M - 4 x HDMI - 2 x RJ45 1Gbps - Arlam in/out : 16/4 - Hỗ trợ 16 SATA ( lên đến 12TB mỗi ổ) + 1ESata - Hỗ trợ Raid 0,1,4,5,6,10 TÍNH NĂNG AI: - NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN. - NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT, độ tuổi, giới tính.... - Phát hiện người và phương tiện. - Đếm người và phương tiện. - Bản đồ nhiệt (heatmap). - Phát hiện tụ tập đông người, người xếp hàng tắc nghẽn. - Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo. - Cảnh báo đám đông tập trung - Cảnh báo xếp hàng vượt ngưỡng. - Cảnh báo âm thanh đặc biệt
I-VMS PROFESSIONAL
VS-0864R
VS-1664R
VS-2464R
VS-3664R
VS-4864R
VS-0864R64A
VS-1664R64A
VS-2464R64A
VS-3664R64A
VS-4864R64A
VS-1632R08F
VS-1632R16F
VS-1632R32F

## PHỤ KIỆN
Model | Đơn Giá Price (VNĐ) | Mô tả | Hình ảnh
VP-5509VW | Contact Us | 55” 0,88mm Ultra Narrow Bezel LCD VIDEO WALL '- Màn hình 55" FULL HD 1920 x 1080 - Thiết kế viền siêu mỏng, chiều rộng viền giữa các màn hình là 0.88mm - Tích hợp tính năng giảm thiểu 3D, cho hình ảnh mượt mà và đường nét sống động hơn - Công nghệ màn hình WLED mang đến cho bạn hiệu ứng hình ảnh hoàn hảo - Thiết kế cấu trúc mô-đun nhúng, để việc bảo trì dễ dàng hơn mà không ảnh hưởng đến thẩm mỹ chung của sản phẩm - Công nghệ làm mới đa tầng số 120Hz, giải quyết hiệu quả hiện tượng bám đuôi và nhòe trong chuyển động nhanh của hình ảnh, tăng cường độ sắc nét và tương phản của hình ảnh, làm cho hình ảnh trung thực và rõ ràng hơn. - Kích thước sản phẩm: 1210,6(L) x 681,3(H) x 85,6(D) - Trọng lượng sản phẩm: 25kg
VP-822AHD | 10000000 | * MÀN HÌNH TÍCH HỢP ĐẦU GHI NVR/DVR 8 KÊNH ° Vỏ kim loại chống tĩnh điện, chống từ và không bức xạ ° Thiết kế chuyên nghiệp, tích hợp ghi hình thông minh ° Đầu ghi kỹ thuật số 3in1: 8CH AHD + IP + Analog ° Cổng xuất hình: HDMI/VGA full HD ° Đa luồng tiết kiệm băng thông mạng ° Hỗ trợ công nghệ đám mây (Cloud) để xem và điều khiển từ xa qua P2P ° Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA dung lượng tới 12TB ° Xem được bằng trình duyệt web, máy tính và điện thoại ° Tìm kiếm và xem lại thông minh ° Giao diện thân thiện, dễ cài đặt và sử dụng
VP-1632AHD | 15000000 | * MÀN HÌNH TÍCH HỢP ĐẦU GHI NVR/DVR 16 KÊNH ° Vỏ kim loại chống tĩnh điện, chống từ và không bức xạ ° Thiết kế chuyên nghiệp, tích hợp ghi hình thông minh ° Đầu ghi kỹ thuật số All In One: AHD (2.0M) + HDTVI (2.0M) + HDCVI (2.0M) + IP (2.0M) + Analog (960H) ° Cổng xuất hình: HDMI/VGA full HD ° Đa luồng tiết kiệm băng thông mạng ° Hỗ trợ công nghệ đám mây (Cloud) để xem và điều khiển từ xa qua P2P ° Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA dung lượng tới 12TB ° Xem được bằng trình duyệt web, máy tính và điện thoại ° Tìm kiếm và xem lại thông minh ° Giao diện thân thiện, dễ cài đặt và sử dụng
VP-TEST02 | 4980000 | MÁY TEST CAMERA CẦM TAY * Màn hình: 4.3" Color LCD * Hỗ trợ camera AHD / TVI / Analog * Video System Input: PAL / NTSC * Hỗ trợ Video độ phân giải 1080P / 960P / 720P / D1... * Hỗ trợ âm thanh đầu vào và phát trên loa ngoài * Hỗ trợ nguồn DC cho camera * Sử dụng pin sạc Lithium polymer
VP-TEST04 | 18000000 | MÁY TEST CAMERA CẦM TAY * Màn hình: 7” IPS HD full * Màn hình cảm ừng và nút bấm * Hỗ trợ camera TVI / AHD / CVI / IP / Analog * Hỗ trợ camera độ phân giải 1080P * Chuẩn nén: H.265 & H.264 * ONVIF IP camera test, support 2592*1520 * Giao diện hiển thị cài đặt camera * Hỗ trợ cổng PoE * Điều khiển PTZ * Cổng xuất hình: HDMI * Độ phân giải 1080P * Cổng Audio: input / output * Sử dụng pin sạc Lithium polymer
NKB-01 | 3000000 | BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA PTZ * Điều khiển tối đa 255 Camera PTZ * Truyền dẫn với khoảng cách 1200m * Khả năng tương thích hệ thống ưu việt * Hỗ trợ nhiều giao thức * Cần điều khiển 2D (up, down, left, right) * Màn hình LCD hiển thị thời gian hoạt động * Giao diện hiển thị cài đặt camera menu * Truyền thông RS-485 (phương thức truyền dẫn tín hiệu)
NKB-04 | 5940000 | * PTZ CONTROL KEYBOARD * Điều khiển tối đa 255 Camera PTZ * Truyền dẫn với khoảng cách 1200m * Khả năng tương thích hệ thống ưu việt * Hỗ trợ nhiều giao thức * Cần điều khiển 3D (up, down, left, right, zoom) * Màn hình LCD hiển thị thời gian hoạt động * Giao diện hiển thị cài đặt camera menu * Truyền thông RS-485
NKB-02 | 4356000 | * PTZ CONTROL KEYBOARD * Điều khiển tối đa 255 Camera PTZ * Truyền dẫn với khoảng cách 1200m * Khả năng tương thích hệ thống ưu việt * Hỗ trợ nhiều giao thức * Cần điều khiển 3D (up, down, left, right, zoom) * Màn hình LCD hiển thị thời gian hoạt động * Giao diện hiển thị cài đặt camera menu * Truyền thông RS-485
NKB-05IP | 9800000 | * BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA IP PTZ * Hỗ trợ điều khiển qua mạng, * Hỗ trợ ONVIF * Tự động tìm kiếm các thiết bị ONVIF trong mạng LAN * Tối đa 253 thiết bị đầu-cuối trong mạng LAN * Hỗ trợ điều khiển IP PTZ để gọi và cài đặt, thu phóng, lấy nét, điều sáng, hành trình,... * Cần điều khiển 4D (up, down, left, right, zoom) * Màn hình LCD hiển thị trạng thái của Ip PTZ
NKB-06IP | 15000000 | * BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA IP PTZ * Hỗ trợ điều khiển qua mạng, * Hỗ trợ ONVIF * Tự động tìm kiếm các thiết bị ONVIF trong mạng LAN * Tối đa 253 thiết bị đầu-cuối trong mạng LAN * Hỗ trợ điều khiển IP PTZ để gọi và cài đặt, thu phóng, lấy nét, điều sáng, hành trình,... * Hỗ trợ giao diện cấu hình bằng trình duyệt IE * Cần điều khiển 4D (up, down, left, right, zoom) * Màn hình LCD hiển thị trạng thái của Ip PTZ
NKB-07IP | 22000000 | * BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA IP PTZ * Hỗ trợ ONVIF, hỗ trợ camera IP PTZ * Màn hình LCD 7 inch , độ phân giải 1024*600 * Hiển thị video 4 kênh * Hỗ trợ giải mã hình ảnh video 1 kênh 1080p * Cổng xuất hình: HDMI * Hỗ trợ điều khiển IP PTZ: cài đặt, thu phóng, lấy nét, điều sáng, hành trình,... * Cần điều khiển 4D (up, down, left, right, zoom) * Giao thức có thể tùy chỉnh
VIR-30 | 600000 | * ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA '* 3 Array LED hồng ngoại 42 mi * Tầm xa hồng ngoại 40m * Nguồn điện vào: DC 12V - 2A
VIR-41 | 1386000 | * ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA '* 6 Array LED hồng ngoại 42 mil * Tầm xa hồng ngoại 60-80m * Nguồn điện vào: DC 12V - 2A
VIR-40 | 800000 | * ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA * IR 4 pcs Array LED 42 mil * Tầm xa hồng ngoại 40-60m * Nguồn điện vào: DC 12V - 2A
VIR-42 | 1680000 | * ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA * 9 Array LED hồng ngọai 42 mil * Tầm xa hồng ngoại 80-100m * Nguồn điện vào: DC 12V - 3A
VIR-60H | 999000 | * ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA * 6 Array LED hồng ngoại. * Tầm xa hồng ngoại 50m * Nguồn: DC 12V * Công suất: 18W * Thích hợp trong nhà và ngoài trời
VIR-100 | 1600000 | * ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA * ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA * 5 Array LED hồng ngoại 42 mil + 75 LED Ø8 * Tầm xa hồng ngoại 100m * Nguồn điện vào: DC 12V
VIR-150 | 2800000 | * ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA '* SUITABLE FOR INDOORS* Sử dụng công nghệ Led siêu sáng mới, nâng cao chất lượng giám sát vào ban đêm * 12 LED hồng ngoại siêu sáng 42 mil * Tầm xa hồng ngoại 150m * Thích hợp trong nhà và ngoài trời * Nguồn: AC110 - 220V
J-104A | 50000 | CHÂN ĐẾ CAMERA DOME '* Kích thước (L x H)mm: 125 x 65 * Chất liệu: Nhựa ABS
VIR-110 | 1999000 | * ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA '* Dùng trong nhà * Sử dụng công nghệ Led siêu sáng mới, nâng cao chất lượng giám sát vào ban đêm * 6 LED hồng ngoại siêu sáng 42 mil * Tầm xa hồng ngoại 80m * Nguồn: AC / DC12 - 24V
PSA-01K | 180000 | * POWER SWITCHING ADAPTER 12V-2A * Nguồn điện vào: AC 220V/50Hz * Nguồn ra: DC 12V - 2.000mA
PSA-03K | 320000 | * POWER SWITCHING ADAPTER 12V-2A '* Nguồn điện vào: AC 220V/50Hz * Nguồn ra: DC 12V - 5.000mA
PSU-01H | 350000 | * CENTRALIZED POWER SUPPLY * 12V-2A ¦ 3A ¦ 5A ¦ 10A ¦ 15A ¦ 20A ¦ 30A ¦ 40A * Nguồn cấp: AC 100V-240V * Nguồn ra * DC 12V - 2A * DC 12V - 3A * DC 12V - 5A * DC 12V - 10A * DC 12V - 15A * DC 12V - 20A * DC 12V - 30A * DC 12V - 40A
PSU-02H | 380000
PSU-03H | 480000
PSU-04H | 595000
PSU-05H | 950000
PSU-06H | 980000
PSU-07H | 1200000
PSU-08H | 1700000
PSA-01H | 200000 | * POWER SWITCHING ADAPTER * 12V-2A ¦ 3A ¦ 5A * Nguồn cấp: AC 220V/50Hz * Nguồn ra * DC 12V - 2.000mA * DC 12V - 3.000mA * DC 12V - 5.000mA
PSA-02H | 250000
PSA-03H | 350000
PSU-03 | 300000 | * CENTRALIZED POWER SUPPLY * 12V-5A ¦ 10A ¦ 15A ¦ 20A * Nguồn điện vào : AC 220V/50Hz * Nguồn ra * DC 12V - 5.000mA * DC 12V - 10.000mA * DC 12V - 15.000mA * DC 12V - 20.000mA
PSU-04 | 380000
PSU-05 | 480000
PSU-06 | 600000
A-004A | 80000 | * POWER ADAPTER * 12V-2A "* Nguồn cấp: AC 220V/50Hz * Nguồn ra: DC 12V - 2.000mA"
A-012 | 140000 | * POWER ADAPTER * 12V-2A * Nguồn cấp: AC 220V/50Hz * Nguồn ra: DC 12V - 2.000mA"
PSU-07 | 800000 | * CENTRALIZED POWER SUPPLY * 12V-30A * Nguồn cấp: AC 220V/50Hz * Nguồn ra: DC 12V - 30.000mA"
PSU-08 | 1300000 | * CENTRALIZED POWER SUPPLY * 12V-50A "* Nguồn cấp: AC 220V/50Hz * Nguồn ra: DC 12V / 24V / 36V / 48V - 50.000mA"
VT-106M | 200000 | MIC THU ÂM CAMERA * Nguồn cấp: 12V-2A * 150mA(AC220V input) 30W
A-126 | 300000 | * POWER ADAPTER * 12V-6A ¦ 12V-10A "* Nguồn điện vào AC 220V/50Hz * Nguồn ra : * DC 12V - 6.000mA (A-126) * DC 12V - 10.000mA (A-127)"
A-127 | 600000
VTF-08 (set) | 7000000 | BỘ CHUYỂN ĐỔI VIDEO CÁP QUANG 8 KÊNH * Truyền và nhận cáp quang, 8 kênh video & 8 kênh dữ liệu. * Khoảng cách truyền dẫn *** 0 ~ 2KM (Multi mode) *** 0 ~ 120KM (Single mode)
VTF-01D (pcs) | 4840000 | BỘ CHUYỂN ĐỔI VIDEO CÁP QUANG 1 KÊNH * Truyền và nhận cáp quang, 1 kênh Video & 1 kênh dữ liệu & 1 cổng RJ-45 * Khoảng cách truyền dẫn *** 0 ~ 2KM (Multi mode) *** 0 ~ 120KM (Single mode)
VPF-01A (set) | 3900000 | BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 1 KÊNH 720P * Hỗ trợ tín hiệu video AHD (720P), HDCVI (720P) & Analog . * Công nghệ mã hóa không nén * Tự đông xác định định định dạng của video đầu vào * Thông qua các chỉ thị LED để thông báo chế độ chức năng của nó * Cắm và sử dụng, dễ dàng cài đặt * Nguồn cấp: DC 5V-2A
VPF-01B (set) | 4200000 | BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 1 KÊNH 1080P * Hỗ trợ tín hiệu video AHD (1080P), HDCVI (1080P) & HDTVI (1080P) * Công nghệ mã hóa không nén * Tự đông xác định định định dạng của video đầu vào * Thông qua các chỉ thị LED để thông báo chế độ chức năng của nó * Cắm và sử dụng, dễ dàng cài đặt * Nguồn cấp: DC 5V-2A
VPF-04A (set) | 5900000 | BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 4 KÊNH 720P AHD / CVI * Hỗ trợ tín hiệu video AHD (720P), HDCVI (720P) & Analog * Công nghệ mã hóa không nén * Tự đông xác định định định dạng của video đầu vào * Thông qua các chỉ thị LED để thông báo chế độ chức năng của nó * Cắm và sử dụng, dễ dàng cài đặt * Nguồn cấp: DC 5V-2A
VPF-08A (set) | 9800000 | BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 8 KÊNH 720P AHD / CVI * Hỗ trợ tín hiệu video AHD (720P), HDCVI (720P) & Analog * Công nghệ mã hóa không nén * Tự đông xác định định định dạng của video đầu vào * Thông qua các chỉ thị LED để thông báo chế độ chức năng của nó * Cắm và sử dụng, dễ dàng cài đặt * Nguồn cấp: DC 5V-2A
VPF-16A (set) | 24000000 | BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 16 KÊNH 720P AHD / CVI * Hỗ trợ tín hiệu video AHD (720P), HDCVI (720P) & Analog * Công nghệ mã hóa không nén * Tự đông xác định định định dạng của video đầu vào * Thông qua các chỉ thị LED để thông báo chế độ chức năng của nó * Cắm và sử dụng, dễ dàng cài đặt * Nguồn cấp: DC 5V-2A
VPF-04B (set) | 7800000 | BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 4 KÊNH 1080P * Hỗ trợ tín hiệu video AHD (1080P), HDCVI (1080P) & HDTVI (1080P) * Công nghệ mã hóa không nén * Tự đông xác định định định dạng của video đầu vào * Thông qua các chỉ thị LED để thông báo chế độ chức năng của nó * Cắm và sử dụng, dễ dàng cài đặt * Nguồn cấp: DC 5V-2A
VPF-08B (set) | 13000000 | BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 8 KÊNH 1080P * Hỗ trợ tín hiệu video AHD (1080P), HDCVI (1080P) & HDTVI (1080P) * Công nghệ mã hóa không nén * Tự đông xác định định định dạng của video đầu vào * Thông qua các chỉ thị LED để thông báo chế độ chức năng của nó * Cắm và sử dụng, dễ dàng cài đặt * Nguồn cấp: DC 5V-2A
VPF-16B (set) | 39000000 | BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 16 KÊNH 1080P * Hỗ trợ tín hiệu video AHD (1080P), HDCVI (1080P) & HDTVI (1080P) * Công nghệ mã hóa không nén * Tự đông xác định định định dạng của video đầu vào * Thông qua các chỉ thị LED để thông báo chế độ chức năng của nó * Cắm và sử dụng, dễ dàng cài đặt * Nguồn cấp: DC 5V-2A
VTE-01D (pcs) | 2170000 | BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆUCÁP QUANG * ETHERNET * Đường truyền: 10/100/1000Mb * Khoảng cách truyền dẫn : 20 ~ 120KM (Multimode) * Cáp xoắn đôi CAT-5 <100m
VTM-02 (set) | 1650000 | * BỘ CHUYỂN ĐỔI VIDEO 2 KÊNH
VTM-04 (set) | 3850000 | * BỘ CHUYỂN ĐỔI VIDEO 2 KÊNH
VPS-04 | 1400000 | 4-Port PoE Switch " - Cổng chính: 4x downlink, 2x uplink - Hỗ trợ cổng RJ45 PoE tốc độ 10/100Mbps - Giao thức mạng: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at - Nguồn cấp: 110~240VAC, 50/60Hz. - Nguồn cả cổng PoE: 52VDC - 100W "
VPS-08 | 1999000 | 8-Port PoE Switch '- Cổng chính: 8x downlink, 2x uplink. - Hỗ trợ cổng RJ45 PoE tốc độ 10/100Mbps. - Giao thức mạng: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at - Nguồn cấp: 110~240VAC, 50/60Hz. - Nguồn cả cổng PoE: 52VDC - 125W
VPS-16 | 4980000 | 16-Port PoE Switch - Cổng chính: 16x downlink, 2x uplink, 1SFP - Hỗ trợ cổng RJ45 PoE tốc độ 10/100Mbps. - Giao thức mạng: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at - Nguồn cấp: 110~240VAC, 50/60Hz. - Công suất tối đa mỗi cổng / Tổng công suất: 30W/300W
VPS-24 | 6800000 | 24-Port PoE Switch '- Cổng chính: 24x downlink, 2x uplink, 1SFP - Hỗ trợ cổng RJ45 PoE tốc độ 10/100Mbps - Giao thức mạng: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at - Nguồn cấp: 110~240VAC, 50/60Hz. - Công suất tối đa mỗi cổng / Tổng công suất: 30W/300W
VP-06POE | 400000 | DÂY DẪN NGUỒN POE * PoE kết nối camera IP * Nguồn: 12V DC * 1 bộ gồm đầu nối âm và đầu nối dương
VTS-16 (pcs) | 3850000 | BỘ CHỐNG SÉT CHO CAMERA AHD 16 KÊNH * Sử dụng cáp đồng trục bảo vệ. * Bảo vệ thiết bị khi bị sốc điện áp cao như sét đánh. * 16 kênh BNC video ngõ vào. * 16 kênh BNC video ngõ ra. * Kích thước: 1U.
VBC-03 (set) | 60000 | * VIDEO BALUN * AHD/TVI/CVI/ANALOG
VBC-04 (set) | 100000 | * VIDEO BALUN AHD ¦ TVI ¦ CVI * AHD/TVI/CVI/ANALOG * Support 4M, 5M
VBC-05 (set) | 100000 | * Chống nhiễu
F5+BNC-03 (package) | 950000 | * ĐẦU NỐI MALE F + BNC
VTA-02K | 199000 | KỀM BẤM CÁP MẠNG
| 199000 | Ổ CẮM ĐIỆN
| 11000 | Jack nguồn